附件5

心电图检查“危急值”项目

一、急性心肌梗塞

二、严重心律失常

（一）心室扑动、颤动。

（二）室性心动过速。

（三）多源性、RonT型室性早搏。

（四）二度II型及二度II型以上的房室传导阻滞，心室率小于40次/分。

（五）预激综合征伴快速心室率心房颤动。

（六）大于3秒的心室停搏。