影像中心MR机装修改造方案

影像中心新的MR机位于影像中心首层西北侧，有MR机室、操作室、准备室、办公室、值班室、配电室、设备间等房间，建筑面积 271m2。MR机装修改造方案如下：

一、土建专业

1.拆除原有PVC卷材地面及踢脚、原有铝塑板饰墙面、原有墙面涂层、部分原有吊顶、部分原有墙体、部分原有门窗、厕所隔间等。

2.新的MR机房制作（铅玻璃、复合铅板墙面、PVC卷材地面及踢脚、吊顶等）。

3.走廊及房间铺设PVC卷材地面及踢脚。

3.走廊墙面采用硅酸钙板基层、铝塑板饰面。

4.原有顶棚（除MR机房、操作室）喷涂“环保型”白色乳胶漆。

5.走廊的阳角做护角。

6.局部增改门窗等。

7.原有门窗修缮等。

二、电气、通信专业

1.增改配电箱、灯具等。

2.增改电缆、电线、电话线、网络线、电线管、开关、插座箱、插座(含电话、网络插座等)安装等。

三、给排水、暖通专业

1.增改镀锌给水、UPVC排水管道、污洗池、地漏、阀门安装、防腐保温等。原有外露管道重新做防腐等。

2.增改冷（热）水无缝管道、风机盘管、风管、风口、阀门安装、支（吊）架制安、防腐保温等。原有外露管道重新做防腐等。

四、原消防设施提前进行保护，装修后由消防专业维保单位恢复。由承包施工单位支付配合费2000元，其它及不可预见费可一并考虑。

五、其它：标识牌制安等。

六、装修效果参照影像中心首层。

北京大学首钢医院基建处

2014.01.07